**OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE**

**nr 2201-ILN-2.261.28.2021**

zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

**Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych – remontu balkonu w budynku Urzędu Skarbowego w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 22.**

**1. Zamawiający:**

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Długiej 75/76, Gdańsk (80-831),   
tel. (58) 300-23-00, fax: 58 301 43 18, [www.pomorskie.kas.gov.pl](http://www.pomorskie.kas.gov.pl), email: ias.gdansk@mf.gov.pl

**2. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – remontu balkonu w budynku Urzędu Skarbowego w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 22.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

Roboty budowlane musza być wykonywane w oparciu o wydane prawomocne decyzje:

1. Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.325.2021 z dnia 28 maja 2021 r. wydaną przez Starostę Chojnickiego;
2. Decyzję KZ.4125.32.2021 z dnia 22 marca 2021 r. wydana przez Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice.

Balkon na starej części budynku Urzędu Skarbowego w Chojnicach:

1. Wykonanie stemplowania konstrukcji balkonu;
2. Demontaż: balustrady, rynny i opierzeń z blachy;
3. Skucie płytek;
4. Rozebranie warstwy wyrównawczej z betonu;
5. Skucie luźnego tynku od spodu konstrukcji balkonu;
6. Zabezpieczenie warstwą antykorozyjną i sczepną prętów zbrojenia;
7. Uzupełnienie tynku tynkami naprawczymi systemowymi;
8. Uzupełnienie ubytków płyty żelbetowej balkonowej masą naprawczą systemową;
9. Montaż opierzenia(pas podrynnowy i nadrynnowy) mocowanie haków do mocowania rynny;
10. Odpylenie i zagruntowanie płyty balkonu pod izolację poziomą;
11. Wykonania warstwy hydroizolacyjnej z papy podkładowej zgrzewalnej;
12. Montaż krawędziaka z drewna impregnowanego na krawędzi płyty balkonowej;
13. Przyklejenie klinów styropianu XPS gr. 8/12 cm ze spadkiem poprzecznym 3 cm/m oraz klinów przy ścianie budynku;
14. Wykonanie opierzenia czołowego oraz opierzenia przy ścianie budynku;
15. Wykonanie pokrycia z papy podkładowej mocowanej metodą zgrzewania  
    do termoizolacji, papa podkładowa zgrzewalna na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej;
16. Wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia mocowanej metodą zgrzewania, papa na osnowie z włókniny poliestrowej;
17. Wykonanie docieplenia spodniej strony płyty balkonowej metodą lekką mokrą (przyklejenie styropianu XPS gr. 10 cm, przyklejenie siatki zbrojącej wraz  
    z zakołkowaniem dyblami, wykonanie wyprawy z tynku elewacyjnego silikatowego);
18. Wykonanie wyprawy spodniej strony płyty balkonowej wraz z malowaniem;
19. Montaż rynien Ø 120 mm i rur spustowych Ø 100 mm z blachy powlekanej;
20. Wykonanie miejscowych napraw tynku ścian poniżej płyty balkonowej (skucie luźnych elementów, uzupełnienie tynku, malowanie tynków);
21. Montaż balustrady stalowej kutej na balkonie.
22. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kierownikiem budowy (robót)   
    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie zobowiązany prowadzić dziennik budowy w oparciu o Prawo budowane.
23. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w projekcie budowlanym (Załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 5) oraz przedmiarze (Załącznik nr 6) opracowanym przez Pracownie Projektową inż. Jan Belzerowski Architekt, 89-620 Chojnice ul. Świętopełka 8/3.

**4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

1. posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3. są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, pozwalającej na zrealizowanie zamówienia,
4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalające na zrealizowanie zamówienia.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca składa z ofertą:

* oświadczenie o spełnianiu warunków według załącznika nr 3,

1. **Sposób przygotowania oferty:**
2. cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
3. oferta i załączniki podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa.

**5. Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji zamówienia: **do 30 listopada 2021 r.**

**6. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:**

Osobą upoważnioną do kontaktów w imieniu Zamawiającego jest:

- Piotr Chojnacki tel. (58)30 02 340, e-mail: piotr.chojnacki2@mf.gov.pl

**7. Termin i sposób złożenia oferty:**

1. ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: [przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl](mailto:przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl), w przypadku przesłania oferty w zaszyfrowanym folderze należy przesłać hasło na wskazany e-mail najpóźniej następnego dnia do godz. 9:00 po terminie składania ofert.
2. termin składania ofert upływa dnia **07 września 2021 r.** Decyduje data wpływu   
   na skrzynkę pocztową Zamawiającego na adres e-mail: [przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl](mailto:przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl)
3. **Termin związania ofertą:**
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07 października 2021 r.,
5. bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
6. **Kryteria wyboru oferty:**

Kryterium wyboru będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.

**10. O wynikach postępowania** jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

**11. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia, płatności, przygotowania oferty:**

1. cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc   
   po przecinku,
2. ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, podając cenę ryczałtową dla całości zamówienia wraz ze wszystkimi jego składowymi,
3. płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze według terminu określonego we wzorze umowy,
4. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) będzie mógł przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy PFF) faktury elektroniczne (z załącznikami) związane z realizacją umowy dla przedmiotowej sprawy. Numer adresu PEF Zamawiającego 5831237173.
5. Sposób przygotowania oferty:

* ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym,
* oferta i załączniki podpisane przez pełnomocnika wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa,
* ofertę należy sporządzić w j. polskim pod rygorem nieważności.

**12. Inne informacje:**

1. postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek Wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wykonawca winien uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy przedsiębiorcy,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert,
4. niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. każdy Wykonawca może złożyć 1 ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę,
6. w trakcie prowadzenia postępowania dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawców.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – projekt budowlany:
2. załącznik nr 2 - formularz ofertowy,
3. załącznik nr 3 - oświadczenie,
4. załącznik nr 4 - wzór umowy,
5. Załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
6. Załącznik nr 6 –przedmiar.